Власюк Тарас Іванович,

ORCID https://orcid.org/ 0009-0009-1818-9239,

кандидат технічних наук,

науковий співробітник,

відділ наукових технологій і збереження фондів,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,

Київ, Україна

e-mail: taras518@gmail.com

Дослідження затухання радіосигналів і реалізація практик «IoT» у моніторингу режиму мікрокліматичних  показників повітря  у фондосховищах НБУВ

Розглянуто питання реалізації проєкту системи моніторингу показників температурно-вологісного режиму у фондосховищах НБУВ. Встановлені значення затухання сигналу зв’язку IoT-пристроїв в умовах реалій діяльності НБУВ, що підтвердила дієвість вибору протоколу Tapo. Надано пропозицію поширити досвід реалізації для розгляду в інших бібліотечних установах.

Ключові слова: IoT-пристрої, пристрої Tapo, затухання сигналу, якість сигналу зв’язку, моніторинг температури, вологості.

Taras Vlasiuk,

ORCID https://orcid.org/ 0009-0009-1818-9239,

candidate of technical sciences,

Research Associate,

Department of Scientific Technologies for Preservation of Funds,

V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine,

Kyiv, Ukraine

e-mail: taras518@gmail.com

Research on radio signal attenuation and implementation of IoT practices in monitoring the microclimatic parameters of air in the storage facilities of the NBUV

The issue of the implementation of the project of the monitoring system of the indicators of the temperature and humidity regime in the NBUV fund storages was considered. The values of attenuation of the communication signal of IoT devices in the conditions of the realities of the NBUV activity were determined, which confirmed the effectiveness of the Tapo protocol choice. A proposal was made to spread the implementation experience for consideration in other library institutions.

Keywords: IoT devices, Tapo devices, signal attenuation, communication signal quality, temperature and humidity monitoring.